◇ UPS 정기검사 수검자 준비자료

구 분	점검세부내용	관련 검사항목	기록표/성적서 작성자(최종 확인자)
공 통	점검 및 시험측정 총괄표	2. 이차전지, 3. 전력변환장치, 4. 차단기, 5. 전선로, 7. 자동전원공급시험 등	○ 측정자 / 시험자 / 점검자 공통
UPS설비	운영정보 분석 점검기록서	7. 자동전원공급시험	○ 전기안전관리자 ○ 기타
	2. 공조시설 설치 현황 점검기록서	6. 부대설비
	3. 설비변경 이력 점검기록서	해당 시 작성
	4. 이차전지 현장시험성적서	2. 이차전지
	5. UPS용 전력변환장치 현장시험성적서	3. 전력변환장치
	6. 부대설비 현장시험성적서	6. 부대설비
	7. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표	4. 차단기, 5. 전선로
	8. 절연저항 점검기록표	2. 이차전지, 3. 전력변환장치, 4. 차단기, 5. 전선로
	9. 접지저항 측정기록표	2. 이차전지, 3. 전력변환장치

◇ UPS 수검자 준비자료 의견 수렴

점검세부내용	의 견
점검 및 시험측정 총괄표	의견 있을 시 작성
운영정보 분석 점검기록표
공조시설 설치 현황 점검기록표
설비변경 이력 점검기록서
이차전지(모듈) 설치 현황 점검기록표
이차전지 현장시험성적서
UPS용 전력변환장치 현장시험성적서
부대설비 현장시험성적서
저압설비(LV반) 및 보호장치 점검기록표
무정전전원장치(UPS) 체크리스트
절연저항(설비상태) 점검기록표
접지저항 측정기록표